1.Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия.

Размеры здания в плане (расстояние между осями) -18,3 × 44м

Принимаем шаг    в продольном направлении- 5,5м

в поперечном направлении-6,1м

К расчету плиты перекрытия.

2.Расчет  и  конструирование многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия при временной нагрузке 2 кН/м2.

1.2.1. Исходные  данные.

Нагрузки на 1 м2 перекрытия

Таблица 1

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постоянная: |  |  |  |
| Керамическая плитка , |  | 1,3 | 0,3 |
| Цем.песч. раствор , |  | 1,3 | 0,47 |
| Цем.песч. стяжка , |  | 1,3 | 0,7 |
| Керамзит , |  | 1,3 | 0,52 |
| Многопустотная ж/б плита перекрытия с омоноличиванием швов =220 мм | 3,4 | 1,1 | 3,74 |
| Итого постоянная нагрузка g | 4,934 |  | 5,73 |
| Временная: |  |  |  |
| Перегородки, δ=120 мм (приведенная нагрузка, длительная) | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
| Полная | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Кратковременная | 0,7 | 1,2 | 0,84 |
| Длительная | 1,3 | 1,2 | 1,56 |
| Итого временная нагрузка | 2,5 |  | 3 |
| Полная нагрузка | 7,434 |  | 8,73 |

Нагрузка на 1 п.м. длины плиты при  номинальной её  ширине 1,7 м  с  учетом  коэффициента надежности по ответственности здания :

- расчетная постоянная  кН/м;

- расчетная полная  кН/м;

- нормативная постоянная  кН/м;

- нормативная полная  кН/м;

- нормативная постоянная и длительная .

Материалы  для плиты:

Бетон – тяжелый класса по прочности на сжатие В20.

МПа

МПа         МПа

Коэффициент условий работы бетона

Начальный модуль упругости

Плита подвергается тепловой обработке при  атмосферном давлении.

К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-ей категории.

Технология изготовления плиты – агрегатно-поточная.

Натяжение напрягаемой арматуры осуществляется электротермическим способом.

Арматура:

-продольная напрягаемая класса А600:

-ненапрягаемая класса А500

2.2. Расчет плиты по предельным состояниям первой группы

. Определение внутренних усилий

Расчетный пролет плиты :

Поперечное конструктивное сечение плиты заменяется эквивалентным двутавровым сечением. Размеры сечения плиты:

Усилия от расчетной полной нагрузки составляют:

— изгибающий момент в середине пролета:

— поперечная сила на опорах:

Усилия от нормативной нагрузки:

— полной:

— постоянной и длительной:

Расчёт по прочности нормального сечения при действии изгибающего момента

При расчёте по прочности расчётное поперечное сечение плиты принимается тавровым с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой зоне не учитываются).

При расчёте принимается вся ширина верхней полки , так как

,

где l — конструктивный размер плиты.

Положение границы сжатой зоны определяется из условия:

,

где М — изгибающий момент в середине пролёта от полной нагрузки (g+v);  — момент внутренних сил в нормальном сечении плиты, при котором нейтральная ось проходит по нижней грани сжатой полки;  - расчётное сопротивление бетона сжатию.

Если это условие выполняется, граница сжатой зоны проходит в полке, и площадь растянутой арматуры определяется как для прямоугольного сечения шириной, равной .

46,93 кНм <91,57 кНм – условие выполняется, т.е. расчёт ведём как для прямоугольного сечения. Далее определяем:

;

— относительная высота сжатой зоны бетона; должно выполняться условие ,  — граничная относительная высота сжатой зоны.

,

где - относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного ;

- относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных , принимаемая равной 0.0035.

Для арматуры с условным пределом текучести:

— предварительное напряжение в арматуре с учётом всех потерь и коэффициентом

Предварительное напряжение арматуры  принимают не более 0.9 для горячекатаной и термомеханически упрочнённой арматуры (А600) и не более 0.8 для холоднодеформированной арматуры и арматурных канатов.

Принимаем

При проектировании конструкций полные суммарные потери следует принимать не менее 100 МПа,

При определении :

;

;   ;

Площадь сечения арматуры определяют по формуле:

Если соблюдается условие , расчётное сопротивление напрягаемой арматуры  допускается умножать на коэффициент условий работы , учитывающий возможность деформирования высокопрочных арматурных сталей при напряжениях выше условного предела текучести и определяемы по формуле:

Т.к. у нас соблюдается условие: , принимаем максимальное значение коэффициента, т.е. .

()

Напрягаемые стержни располагаются симметрично и расстояние между ними не больше 400мм.

Принимаем 3Ø12А600;

2Ø10А600;

Расчет по прочности при действии поперечной силы

Поперечная сила от полной нагрузки Q = 36,38 кН

Расчет предварительно напряженных элементов по сжатой бетонной полосе между наклонными сечениями производится из условия:

коэффициент, принимаемый равным 0,3

ширина ребра,

Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по наклонному сечению производят из условия:

поперечная сила в наклонном сечении;

поперечная сила воспринимаемая бетоном в наклонном сечении;

поперечная сила воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении

Принимаем:

коэффициент принимаемый равным 1.5;

Rbt = 1.05 МПа = 0.105 кН/см2

Допускается производить расчет наклонных сечений, не рассматривая наклонные сечения при определении поперечной силы от внешней нагрузки, из условия:

т.е. поперечная арматура необходима по расчету для воспритятия усилия:

Усилие в поперечной арматуре на еденицу длины равно:

Назначаем шаг хомутов , получаем

Окончательно принимаем на приопорных участках плиты по четыре каркаса с поперечной рабочей арматурой (хомутами), расположенной с шагом Sw = 10 см.

В этом случае для 4Ø4 В500 в одном сечении имеем: .

2.3. Расчет плиты по предельным состояниям второй группы

Геометрические характеристики приведенного сечения

Круглое очертание пустот заменим эквивалентным квадратным со стороной

см.

Размеры расчетного двутаврового сечения:

- толщина полок см;

- ширина ребра см;

- ширина полок см, см.

- площадь приведенного сечения:

A=2027,6см² -  площадь сечения бетона.

где

- статический момент приведенного сечения относительно нижней грани:

- удаление центра тяжести сечения от его нижней грани:

см.

- момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести

- момент сопротивления приведенного сечения по нижней грани:

см3;

- момент сопротивления приведенного сечения по верхней грани:

см3

Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по раскрытию

трещин производят в тех случаях, когда соблюдается условие:

M - изгибающий момент от внешней нагрузки(нормативной);

Mcrc-изгибающий момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента при образовании трещин и равный:

W- момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна;

– расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны;

- то же, до центра тяжести приведенного сечения;

r - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки;

W=1,25Wred для двутаврового симметричного сечения;

P - усилие предварительного обжатия с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента. Определяем:

;

W=1,25·7143=8928,7 см3

Потери предварительного напряжения арматуры

Первые потери предварительного напряжения включают потери от релаксации напряжений в арматуре, потери от температурного перепада при термической обработке конструкций, потери от деформации анкеров и деформации формы (упоров).

Вторые потери предварительного напряжения включают потери от усадки и ползучести бетона.

Потери от релаксации напряжений арматуры  определяют для арматуры классов А600-А1000 при электротермическом способе натяжения:

МПа.

Потери от температурного перепада при агрегатно-поточной технологии принимаются равными 0; .

Потери от деформации формы при электротермическом способе натяжения арматуры не учитывают; .

Потери от деформации анкеров при электротермическом способе натяжения арматуры не учитывают; .

Первые потери:

МПа.

Потери от усадки бетона:

-деформации усадки бетона, значения которых можно принимать в зависимости от класса бетона (0,0002-для бетона классов B20 )

МПа.

Потери от ползучести бетона определяются по формуле:

,

где - коэффициент ползучести бетона. Принимаем

-напряжение в бетоне на уровне центра тяжести рассматриваемой j-ой группы стержней напрягаемой арматуры;

P(1)-усилие предварительного обжатия с учетом только первых потерь;

-эксцентриситет усилия P(1) относительно центра тяжести приведенного сечения;

;

-коэф. армирования, равный , где A-площадь поперечного сечения элемента;  -площадь рассматриваемой группы стержней напрягаемой арматуры.

МПа=54 кН/см²;

МПа=1,62 кН/см²;

кН/см²=3,3 МПа;

A=2027,6см²; ;

МПа;

Полное значение первых и вторых потерь:

МПа;

При проектировании конструкции полные суммарные потери для арматуры, расположенной в растянутой при эксплуатации зоне сечения элемента, следует принимать не менее 100 МПа, поэтому оставляем  МПа.

После того, как определены суммарные потери предварительного напряжения арматуры, можно определить .

кН

Так как изгибающий момент от полной нормативной нагрузкибольше, чем =36,46 кНм, т.е. трещины в растянутой зоне от эксплуатационных нагрузок образуются.

Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси

Расчет по раскрытию трещин производится из условия:

- ширина раскрытия трещины от действия внешней нагрузки

- предельно допустимая ширина раскрытия трещин:

-0,3мм при продолжительном раскрытии трещин

-0,4мм при непродолжительном раскрытии трещин

Ширину раскрытия нормальных трещин определяют по формуле:

где -напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с трещиной от соответствующей внешней нагрузки

- базовое расстояние  между смежными нормальными трещинами

- коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами =1

- коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки, принимаемый равным:

1.0- при непродолжительном действии нагрузки;

1.4 – при продолжительном действии нагрузки.

- коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры и равный 0,5 для арматуры периодического профиля и канатной

- коэффициент, учитывающий вид напряженного состояния и для изгибаемых элементов принимаемый равным 1.0

Для прямоугольных, тавровых и двутавровых сечений значение  допускается определять по формуле:

,

где z – плечо внутренней пары сил, равное , а коэффициент  определяется в зависимости от следующих параметров:

=M=39,94 кНм=3994кНсм

- усилие предварительного обжатия с учетом полных потерь, равное =216,8кН. Произведя вычисления, получим:

Коэффициент   для всех видов арматуры, кроме канатной, можно принимать равным , где =15Мпа. Тогда

Определяем =0,834,

С целью недопущения чрезмерных пластических деформаций в продольной рабочей арматуре напряжения  в ней ( а точнее их приращение под действием внешней нагрузки) не должно превышать , где - величина предварительного напряжения арматуры с учетом полных потерь, т.е.

Как видим, полученное значение  удовлетворяет установленному ограничению.

Значение базового расстояния между трещинами определяется по формуле  и принимают не менее 10d и 10 см и не более 40d и 40см

-площадь сечения растянутого бетона

- площадь сечения растянутой арматуры

Ширину раскрытия трещин  принимают:

-при продолжительном раскрытии

- при непродолжительном раскрытии

,

где  - ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок;

- ширина раскрытия трещин от непродолжительных действия постоянных и временных нагрузок;

- ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок.

Базовое расстояние между смежными нормальными трещинами

здесь , где -высота растянутой зоны, которую для прямоугольных, тавровых т двутавровых сечений допускается определять по формуле:

Поправочный коэффициент k учитывает неупругие деформации растянутого бетона и для двутавровых сечений принимается равным 0,95. Значение  - есть высота растянутой зоны бетона, определяемая как для упругого материала по приведенному сечению по формуле:

Значение  принимается равным площади сечения при ее высоте в пределах не менее 2а и не более 0,5h, т.е. не менее

и не более , следовательно принимаем

Окончательно принимаем 40см.

Поскольку изгибающий момент от постоянной и временной длительной нормативной нагрузок меньше момента образования трещин, то приращение напряжений в продольной рабочей арматуре от внешней нагрузки будет меньше нуля. В этом случае следует положить и определять только ширину раскрытия трещин от непродолжительного  действия постоянных,длительных и кратковременных длительных нагрузок при =1,0:

Это значение необходимо сопоставить с предельно допустимой шириной раскрытия трещин, принимаемой из условия обеспечения сохранности арматуры при непродолжительном

раскрытии:

Условие выполняется.

Расчет прогиба плиты.

## Расчет изгибаемых элементов по прогибам производят из условия: ,

## где прогиб элемента от действия внешней нагрузки;

## значение предельного допустимого прогиба.

## При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок или плит во всех случаях не должен превышать 1/200 пролета.

, для свободно опертой балки;

где S – коэффициент, зависящий от расчетной схемы и вида нагрузки;

S =  – при равномерно распределенной нагрузке;

полная кривизна в сечении с наибольшим изгибающим моментом от нагрузки, при которой определяется прогиб.

Полную кривизну изгибаемых элементов определяют для участков с трещинами в растянутой зоне по формуле:

,

где – кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки;

– кривизна от непродолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок;

– кривизна от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок.

Так как прогиб плиты ограничивается эстетико-психолоическими требованиями,  - кривизна, вызванная непродолжительным действием кратковременной нагрузки, не учитывается.

Таким образом, кривизна в середине пролета определяется только от продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок, т.е. при действии изгибающего момента .

Для элементов прямоугольного и таврового сечений при  кривизну допускается определять по формуле:

где  - коэффициент, определяемый в зависимости от параметров:

При определение  допускается принимать =1.

Определяем параметры, необходимые для нахождения :

Коэффициент приведения арматуры к бетону:

Приведенный модуль деформаций сжатого бетона:

,

где  при продолжительном действии нагрузки при относительной влажности воздуха окружающей среды

Определяем =0,404

Определяем кривизну:

Условие выполняется, т.е. жесткость плиты достаточна.

4.   Расчет и конструирование однопролетного ригеля.

Для опирания пустотных панелей применяется сечение ригеля высотой см или см для опирания ребристых панелей. Ригели могут выполняться обычными или предварительно напряженными. Высота сечения обычного ригеля .

4.1. Исходные данные.

Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия принимаются те же, что и при расчете панелей перекрытия. Ригель шарнирно оперт на консоли колонны, см.

Расчетный пролет:

, где

– пролет ригеля в осях;

b – размер колонны;

20 мм – зазор между колонной и торцом ригеля;

130 мм – размер площади опирания.

Расчетная нагрузка на 1 м длины определяется с грузовой полосы, равной шагу рам, в данном случае  шаг рам 5,5 м.

Постоянная (g):

– от перекрытия с учетом коэффициента надежности по назначению здания

– от веса ригеля кН/м,

где 2500 кг/м3 – плотность железобетона. С учетом коэффициентов надежности по нагрузке  и по назначению здания

кН/м

Итого постоянная нагрузка погонная, т.е. с грузовой полосы, равной шагу рам:  кН/м

Временная нагрузка  с учетом коэффициента надежности по назначению здания  и коэффициента сочетания:

, где

А1 = 9 м2; А – грузовая площадь,

.

Полная нагрузка

4.2. Определение усилий в ригеле

Расчетная схема ригеля – однопролетная шарнирно опертая балка пролетом l0. Вычисляем значения максимального изгибающего момента М и максимальной поперечной силы Q от полной расчетной нагрузки:

Характеристики прочности бетона и арматуры:

– бетон тяжелый класса В30, расчетное сопротивление при сжатии  МПа, при растяжении  МПа; коэффициент условия работы ;

– арматура продольная рабочая класса A500С диаметром 10-40 мм, расчетное сопротивление МПа и поперечная рабочая класса А400 диаметром 6-8 мм,  МПа.

4.3. Расчет ригеля по прочности нормальных сечений при действии изгибающего момента

Определяем высоту сжатой зоны, где

h0=  см, –рабочая высота сечения ригеля;

– относительная высота сжатой зоны, определяемая в зависимости от

, где

;

;

ширина ригеля,

высота сжатой зоны

Граница сжатой зоны проходит в узкой части сечения ригеля, следовательно, расчет ведем как для прямоугольного сечения.

Расчет по прочности нормальных сечений производится в зависимости от соотношения относительной высоты сжатой зоны бетона и граничной относительной высоты , при которой предельное состояние элемента наступает по сжатой зоне бетона одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению

Значение  определяется по формуле:

, где

– относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs;

,  Rs=435 МПа,  МПа;

– относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной 0,0035;

Площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле:

По найденной площади сечения растянутой арматуры по сортаменту подбираем  4Ø20 A500

c As=12,57 см²

4.4. Расчет ригеля по прочности нормальных сечений при действии поперечных сил

Расчет производится рядом с подрезкой в месте изменения сечения ригеля.

Ригель опирается на колонну с помощью консолей, скрытых в его подрезке, т.е. имеет место резко изменяющаяся высота сечения ригеля на опоре.

При расчете по модели наклонных сечений должны быть обеспечены прочность ригеля по бетонной полосе между наклонными сечениями, по наклонному сечению на действие поперечной силы и изгибающего момента.

Для ригелей с подрезками  на опорах производится расчет по поперечной силе для наклонных сечений, проходящих у опоры консоли, образованной подрезкой. При этом в расчетные формулы вводится рабочая высота короткой консоли ригеля. Таким образом, в качестве расчетного примем прямоугольное сечение с размерами, в котором действует поперечная сила Q=122,5 кН от полной расчетной нагрузки. Рабочая высота сечения ригеля в подрезке составляет , вне подрезки (у опор) , в средней части пролета .

При диаметре нижних стержней продольной рабочей арматуры ригеля  с учетом требований назначаем поперечные стержни (хомуты) Ø8 А400.Их шаг на приопорном участке предварительно принимаем по конструктивным соображениям ,что не превышает  и 30см. Значения прочностных характеристик бетона класса В30, входящие в расчетные зависимости, принимаем с учетом коэффициента условий работы

Расчет ригеля по бетонной полосе между наклонными трещинами производится из условия:

, где

– коэффициент, принимаемый равным 0,3. Проверка этого условия дает:

,

т.е. принятые размеры сечения ригеля в подрезке достаточны.

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету, из условия:

,

т.е. , поэтому расчет поперечной арматуры необходим

Находим погонное усилие в хомутах для принятых выше параметров поперечного армирования (2Ø8 А400), ,:

.

Расчет ригеля с рабочей поперечной арматурой по наклонному сечению производится из условия:

,

где – поперечные силы, воспринимаемые соответственно бетоном и поперечной арматурой в наклонном сечении, которые находятся по формулам:

;

где с – длина проекции наклонного сечения на продольную ось элемента,– коэффициент, принимаемый равным 1,5;

Наиболее опасная длина проекции наклонного сечения:

,

которая должна быть не более

С этим учетом получим:

, т.е. условие прочности ригеля по наклонному сечению в подрезке при действии поперечной силы соблюдается.

Необходимо также убедиться в том, что принятый шаг хомутов  не превышает максимального  шага хомутов , при котором еще обеспечивается прочность ригеля по наклонному сечению между двумя соседними хомутами, т.е.

Выясним теперь, на каком расстоянии от опор в соответствии с характером эпюры поперечных сил в ригеле шаг поперечной арматуры может быть увеличен. Примем шаг хомутов в средней части пролета равным , что не превышает 500 мм. Погонное усилие в хомутах для этого участка составляет:

,

что не меньше минимальной интенсивности этого усилия, при которой поперечная арматура учитывается в расчете:

Очевидно, что условие для опорных участков ригеля соблюдается с еще большим запасом.

При действии на ригель равномерно распределенной нагрузки  длина участка с интенсивностью усилия в хомутах принимается не менее значения ,определяемого по формуле:

Тогда имеем:

Поскольку  то принимаем

В ригелях с подрезками у концов последних устанавливаются дополнительные хомуты и отгибы для предотвращения горизонтальных трещин отрыва у входящего угла подрезки. Эти хомуты и отгибы должны удовлетворять условию:

,

здесь  – рабочая высота сечения ригеля соответственно в короткой консоли подрезки и вне нее.

Примем дополнительные хомуты у конца подрезки в количестве 2Ø12 А500 с площадью сечения , отгибы использовать не будем. Тогда:

;

т.е. установленных дополнительных хомутов достаточно для предотвращения горизонтальных трещин отрыва у входящего угла подрезки.

Расчет по прочности наклонного сечения, проходящего через входящий узел подрезки, на действие изгибающего момента производится из условия:

где момент в наклонном сечении с длинной подрезки «с» на продольную ось элемента; моменты, воспринимаемые соответственно продольной и поперечной арматурой, а так же отгибами, пересекаемыми рассматриваемым наклонным сечением, относительно противоположного конца наклонного сечения (в отсутствии отгибов )

В моем случае продольная арматура короткой консоли подрезки представлена горизонтальными стержнями, привариваемыми к опорной закладной детали ригеля, что обеспечивает ее надежную анкеровку  на опоре, а значит и возможность учета с полным расчетным сопротивлением .Примем эту арматуру в количестве 2Ø12 А500 с площадью сечения  и расчетным сопротивлением . Не выгоднейшее значение “c” определим по формуле:

при

Произведем расчет по прочности наклонного сечения, проходящего через входящий угол подрезки на действие изгибающего момента:

, т.е. прочность рассматриваемого наклонного сечения на действие изгибающего момента обеспечена.

Определим необходимую длину заведения продольной растянутой арматуры  за конец подрезки по формуле:

что не меньше базовой (основной) длины анкеровки, равной:

,  где  – расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном

Выясним необходимость устройства анкеров для нижнего ряда продольной арматуры ригеля. Для этого выполним расчет по прочности наклонного сечения, расположенного вне подрезки и начинающегося на расстоянии от торца ригеля, на действие изгибающего момента; тогда расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого сечения

При пересечении наклонного сечения с продольной растянутой арматурой, не имеющей анкеров в пределах зоны анкеровки, усилие в этой арматуре определяется по формуле:

где  – длина зоны анкеровки арматуры, равная

здесь ;-коэффициент, учитывающий влияние поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки арматуры и при отсутствии обжатия принимаемый равным 1,0.

Учитывая, что в пределах длины =14см к стержням нижнего ряда продольной арматуры приварены 2 вертикальных и 1 горизонтальный стержень Ø8 А400, увеличим усилие, на величину:

,

здесь  – коэффициент, зависящий от диаметра хомутов .

Тогда

Определим высоту сжатой зоны бетона (без учета сжатой арматуры):

, т.е. .

Не выгоднейшее значение “c” равно:

, т.е.

при таком значении “c” наклонное сечение пересекает продольную арматуру короткой консоли. Принимаем конец наклонного сечения в конце указанной арматуры, т.е. на расстоянии  от подрезки, при этом с=55,65см.

Расчетный момент М в сечении, проходящем через конец наклонного сечения, равен:

.

Проверим условие:

Поскольку условие прочности по рассматриваемому наклонному сечению не соблюдается, необходимы дополнительные мероприятия по анкеровке концов стержней нижнего ряда продольной арматуры ригеля или устройство отгибов у входящего угла подрезки. Примем два отгиба из стержней  Ø12 А500

сечением

что позволяет создать дополнительный момент в наклонном сечении, равный:

,где

Здесь  т.к начало рассматриваемого наклонного сечения и начало отгиба в растянутой зоне практически совпадают.Проверка условия дает:

Таким образом, установка отгибов позволяет обеспечить соблюдение условия прочности по наклонному сечению вне подрезки.

4.5Построение эпюры материалов.

Продольная рабочая арматура в пролете 4Ø20 А500  Площадь этой арматуры As определена из расчета на действие максимального изгибающего момента в середине пролета. В целях экономии арматуры по мере уменьшения изгибающего момента к опорам два стержня обрываются в пролете, а два других доводятся до опор. До опор доводятся два стержня большего диаметра.

Площадь рабочей арматуры. Определим изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля с полной запроектированной арматурой 2Ø20 А500

Из условия равновесия:

, где

;

Изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля, определяется из условия равновесия:

169,9 кНм>168кНм , т.е. больше действующего изгибающего момента от полной нагрузки, это значит, что прочность сечения обеспечена.

До опоры доводятся 2Ø20 А500, 45-3=42 см.

Определяем изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля с рабочей арматурой в виде двух стержней, доводимых до опоры

.

Откладываем в масштабе на эпюре моментов полученные значения изгибающих моментов и  определяем место теоретического обрыва рабочей арматуры – это точки пересечения эпюры  моментов с горизонтальной линией, соответствующей изгибающему моменту, воспринимаемому сечением ригеля с рабочей арматурой в виде двух стержней .

Эпюра моментов для этого должна быть построена точно с определением значений изгибающих моментов в , в  и в  пролета.

Изгибающий момент в любом сечении ригеля определяется по формуле:

, где – опорная реакция, x – текущая координата.

122,5кН

При   0,686 м

При    1,372 м

При    2,06 м

Длина анкеровки обрываемых стержней определяется по следующей зависимости:

Поперечная сила Q определяется графически в месте теоретического обрыва, в данном случае Q= 76кН.

Поперечные стержни Ø8 А400 с в месте теоретического обрыва имеют шаг 10 см:

, принимаем W=30 см.

Место теоретического обрыва арматуры можно определить аналитически.

Для этого общее выражение для изгибающего момента нужно приравнять моменту, воспринимаемому сечением ригеля с арматурой 2Ø20 А500:

или

;

Это точки теоретического обрыва арматуры.

Длина обрываемого стержня будет равна  4,447-1,027+2W=4,02м.

Принимаем длину обрываемого стержня 4,1 м

Определяем аналитически величину поперечной силы в месте теоретического обрыва арматуры

1,027 м

, графически поперечная сила была принята 76кН с достаточной степенью точности.

5.Расчет и конструирование колонны.

# Для проектируемого 8-и этажного здания принята железобетонная колонна сечением 40×40 см.

# Для колонн применяется тяжелый бетон классов по прочности на сжатие не ниже В15, а для сильно загруженных – не ниже В25. Армируются колонны продольными стержнями диаметром 16…40 мм из горячекатаной стали А400, А500 и поперечными стержнями преимущественно из горячекатаной стали класса А240.

5.1. Исходные данные.

## Нагрузка на 1 м² перекрытия принимается такой же, как и в предыдущих расчетах

Нагрузки на 1 м2 покрытия:

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка , Н/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка , Н/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гидроизоляционный ковер (3 слоя) Армированная цементно- песчаная стяжка,мм, кг/м3 Керамзит по уклону, мм,кг/м3 Утеплитель–минераловатные плиты,мм,кг/м3 Пароизоляция 1 слой Многопустотная плита перекрытия с омоноличиванием швов,мм | 0,150 0,880 0,600 0,225 0,050 3,400 | 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 | 0,195 1,144 0,780 0,270 0,065 3,740 |
| Постоянная нагрузка () | 5,305 | - | 6,194 |
| Временная нагрузка – снеговая*: S= Sgμ в том числе кратковременная часть снеговой нагрузки Slon | 1.800·0,7=1,26 0,63 | - - | 1,800 0,900 |
| Полная нагрузка | 6,565 | - | 7,994 |

*– снеговая нагрузка и коэффициент µ принимаются по СНиП 2.01.07-85*[1].

Материалы для колонны:

Бетон – тяжелый класса по прочности на сжатие В25, расчетное сопротивление при сжатии   .

Арматура:

– продольная рабочая класса А500 (диаметр 16…40 мм), расчетное сопротивление

.

– поперечная – класса А240.

5.2. Определение усилий в колонне.

Рассчитывается средняя колонна подвального этажа высотой

Высота типового этажа  равна 2.7м

Грузовая площадь колонны

Продольная сила N, действующая на колонну, определяется по формуле

,

где n - количество этажей. В моем случае n = 8; А - грузовая площадь;

g, v - соответственно постоянная и временная нагрузки на 1 м² перекрытия.

; .(табл1)

- постоянная нагрузка на 1 м² покрытия ();

S - полная снеговая нагрузка на 1 м² покрытия по табл. 2;

- собственный вес ригеля с учетом и длиной (6,1-0,4)=5,7 м

3,4 кН/м - погонная нагрузка от собственного веса ригеля (см. расчет ригеля);

- собственный вес колонны;

;

- коэффициент сочетаний (коэффициент снижения временных нагрузок в зависимости от количества этажей), определяемый по формуле:

,

где (см. расчет ригеля);

Длительно действующая нагрузка на колонну (постоянная и длительно действующая часть временной) определяется по формуле:

,

где  -длительная часть временной нагрузки 1 м² перекрытия,

( табл.1);

- длительная часть снеговой нагрузки 1 м² покрытия,

(табл.2);

5.3. Расчет по прочности колонны.

## Расчет по прочности колонны производится как внецентренно сжатого элемента со случайным эксцентриситетом :

## ; ; .

## Однако расчет сжатых элементов из бетона классов В15…В35 ( в моем случае В25) на действие продольной силы, приложенной с эксцентриситетом  и при  гибкости , допускается производить из условия:

## где Ab - площадь сечения колонны;

## As,tot - площадь всей продольной арматуры в сечении колонны;

## - расчетная длина колонны подвала с шарнирным опиранием в уровне 1-го этажа и с жесткой заделкой в уровне фундамента;

## ;

## ;

## - коэффициент, принимаемый при длительном действии нагрузки, определяемый в зависимости от гибкости колонны:

## ;

## Из условия ванной сварки выпусков продольной арматуры при стыке колонн минимальный ее диаметр должен быть не менее 20 мм.

## Принимаем 4Ø20 А500 с .

## %=0,79%0.2%,

## т.к.

## Диаметр поперечной арматуры принимаем Ø6 А240 (из условия сварки с продольной арматурой). Шаг поперечных стержней s=300 мм, что удовлетворяет конструктивным требованиям: и .

6.  Расчет и конструирование фундамента под колонну.

6.1. Исходные данные.

## Грунты основания – песок, условное расчетное сопротивление грунта

## Бетон тяжелый класса В25. Расчетное сопротивление растяжению , . Арматура класса А500, .

## Вес единицы объема бетона фундамента и грунта на его обрезах .

## Высоту фундамента предварительно принимаем 90 см. С учетом пола подвала глубина заложения фундамента .Расчетное усилие, передающееся с колонны на фундамент, . Нормативное усилие ,

где - усредненное значение коэффициента надежности по нагрузке.

6.2. Определение размера стороны подошвы фундамента.

Площадь подошвы центрально нагруженного фундамента определяем по условному давлению на грунт R0 без учета поправок в зависимости от размеров подошвы фундамента и глубины его заложения:

м2

Размер стороны квадратной подошвы фундамента: м.

Принимаем размер м (кратно 0,3 м).

Давление на грунт от расчетной нагрузки:

6.3. Определение высоты фундамента.

## Рабочая высота фундамента из условия продавливания:

## Полная высота фундамента устанавливается из условий:

## 1) продавливания

## 2) заделки колонны в фундаменте

## 3) анкеровки сжатой арматуры колонны

## Базовая длина анкеровки, необходимая для передачи усилия в арматуре с полным расчетным сопротивлением на бетон, определяется по формуле:

## ,

## где и - соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его сечения ( в моем случае для арматуры Ø20 ; );

## - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки:

## ,

## где - коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры. Для горячекатаной арматуры периодического профиля ;

## - коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, принимаемый равным:

## 1,0 - при диаметре продольной арматуры ;

## 0,9 - при  и .

## Требуемая расчетная длина анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяется по формуле:

## ,

## где  и - площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная (для моего случая ; );

# - коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры. Для сжатых стержней периодического профиля . Тогда:

# .

# Кроме того, согласно требованиям, фактическую длину анкеровки необходимо принимать

# ;

# ; .

# Из четырех величин принимаем максимальную длину анкеровки, т.е. .

# Следовательно, из условия анкеровки арматуры:

# Принимаем трехступенчатый фундамент общей высотой 90 см и с высотой ступеней 30см. При этом ширина первой ступени , а второй .

# Проверяем, отвечает ли рабочая высота нижней ступени условию прочности при действии поперечной силы без поперечного армирования в наклонном сечении. Для единицы ширины этого сечения (b=100 см) должно выполняться условие:

# Поперечная сила от давления грунта:

# ,

# где a - размер подошвы фундамента;

# - рабочая высота фундамента: ;

# p - давление на грунт от расчетной нагрузки (на единицу длины).

- прочность обеспечена.

6.4. Расчет на продавливание.

## Проверяем нижнюю ступень фундамента на прочность против продавливания.

## Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при действии сосредоточенной силы производится из условия:

## ,

## где F - продавливающая сила, принимаемая равной продольной силе в колонне подвального этажа на уровне обреза фундамента за вычетом нагрузки, создаваемой реактивным отпором грунта, приложенным к подошве фундамента в пределах площади с размерами, превышающими размер площадки опирания ( в моем случае второй ступени фундамента ) на величину во всех направлениях;  - площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии от границы площади приложения силы N c рабочей высотой сечения . В моем случае .

## Площадь  определяется по формуле:

## ,

## где U - периметр контура расчетного сечения (см. рис.);

## Площадь расчетного поперечного сечения

## Продавливающая сила равна:

## здесь p - реактивный отпор грунта,  - площадь основания продавливаемого фрагмента нижней ступени фундамента в пределах контура расчетного поперечного сечения, равная:

## Проверка условия дает:

## т.е. прочность нижней ступени фундамента против продавливания обеспечена.

6.5. Определение площади арматуры подошвы фундамента.

## Подбор арматуры производим в 3-х вертикальных сечениях фундамента, что позволяет учесть изменение параметров его расчетной схемы, в качестве которой принимается консольная балка, загруженная действующим снизу вверх равномерно распределенным реактивным отпором грунта. Для рассматриваемых сечений вылет и высота сечения консоли будут разными, поэтому выявить наиболее опасное сечение можно только после определения требуемой площади арматуры в каждом из них.

## Сечение I-I

## Площадь сечения арматуры определяем по формуле:

## Сечение II-II

## Сечение III-III

## Из трех найденных значений подбор арматуры производим по максимальному значению, т.е. .

## Шаг стержней принимается от 150 мм до 300 мм (кратно 50 мм). При ширине подошвы фундамента  минимальный диаметр стержней , при  .

## Принимаем нестандартную сварную сетку с одинаковой в обоих направлениях арматурой из стержней Ø14 А500 с шагом 250 мм.

## Имеем 14Ø14 А500 с

## Процент армирования:

## – в сечении I-I            %%%%=0.1%,

## – в сечении II-II         %%%%=0.1%,

– в сечении III-III      %%%%=0.1%

## Так как во всех сечениях , количество принятой арматуры оставляем без изменений.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет, курс, группа: ПГС-IV-6

Специальность: 2903

Кафедра: ЖБК

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Студент Денисенко К.А.

Тема: «Проектирование  несущих конструкций 8-этажного

каркасного жилого здания»

Состав проекта:

- Расчетно-пояснительная записка

2. Графическая часть

Руководитель проекта: Бедов А.И.

Консультант: Бедов А.И.

К защите:

Проект защищен с оценкой:

Москва 2009 г.

7 Проектирование монолитного ребристого перекрытия.

7.1. Компоновка конструктивной схемы монолитного перекрытия

В монолитном ребристом перекрытии принимаем поперечное расположение главных балок по внутренним разбивочным осям. Второстепенный балки размещаются в продольном направлении здания по осям колонн и в третях пролета  главных балок  с шагом L/3=6,1/3=2,03м (принимаем шаг крайних балок 2,0м и в середине пролета 2,1м) так, чтобы соотношение пролетов плиты перекрытия было больше двух. Плита в этом случае рассчитывается как балочная в направлении короткого пролета.

Задаемся предварительно размерами сечений:

-плиты:

-второстепенная балка:

и

-главной балки:

и

7.2. Данные для проектирования

Материалы для перекрытия:

Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие В20:

расчетное сопротивление осевому сжатию Rb=11.5МПа,

расчетное сопротивление растяжению Rbt=0,90МПа.

Коэффициент условия работы бетона

Арматура:

-для армирования плит – проволока класса В500с диаметром 3-5 мм,

-для армирования второстепенных балок – продольная рабочая арматура класса А500, ;

-поперечная класса А240, ;

-арматура сеток В500.

7.3. Расчет и конструирование плиты

7.3.1. Расчетные длины и нагрузки

Для крайних пролетов:

-в коротком направлении

-в длинном направлении

Для средних пролетов:

-в коротком направлении

-в длинном направлении

Так как  и , плиту рассчитываем как балочную в направлении коротких пролетов.

Расчет балочной плиты, загруженной распределенной нагрузкой, производится как многопролетной неразрезной балки с условной шириной 100см.

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постоянная: |  |  |  |
| Керамическая плитка , |  | 1,3 | 0,3 |
| Цем.песч. раствор , |  | 1,3 | 0,47 |
| Цем.песч. стяжка , |  | 1,3 | 0,7 |
| Керамзит , |  | 1,3 | 0,52 |
| Плита перекрытия, | 0,07х25=1,75 | 1,1 | 1,93 |
| Итого постоянная нагрузка g | 3,284 |  | 3,92 |
| Временная: |  |  |  |
| Перегородки, δ=120 мм (приведенная нагрузка, длительная) | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
| Полная | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Кратковременная | 0,7 | 1,2 | 0,84 |
| Длительная | 1,3 | 1,2 | 1,56 |
| Итого временная нагрузка | 2,5 |  | 3 |
| Полная нагрузка | 5,784 |  | 6,92 |

Нагрузка на 1 погонный метр длины плиты при условной ее ширине 1,0м с учетом коэффициента надежности по ответственности здания :

-расчетная постоянная

-полная расчетная

-нормативная постоянная

-полная нормативная

-нормативная постоянная и длительная

Расчетная схема плиты:

7.3.2. Определение усилий в плите от внешней нагрузки

Расчетные усилие в плите определяются с учетом их перераспределения вследствии пластических деформаций.

Расчетный изгибающий момент :

Поперечные силы при расчете плит, как правило, не определяют, поскольку при рекомендуемых толщинах плиты  соблюдается условие

7.3.3. Расчет прочности плиты по нормальным сечениям.

Значение  - граничной относительной высоты сжатой зоны определяем по формуле

, где

- относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного Rs;

- относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной 0,0035.

Для арматуры с физическим пределом текучести значение определяется по формуле:

Определяем требуемую площадь сечения рабочей продольной арматуры:

При :

По приложению 10 методических указаний находим:

7.3.4. Конструирование плиты.

Рулонные сетки с продольным направлением рабочих стержней раскатывают в направлении главных балок и стыкуют между собой внахлестку без сварки. Сетки выбираются по сортаменту сварных сеток соответствующей ширины. Для перекрытия с плитами, окаймленными балками по четырем сторонам, принимаем основные сетки с площадью продольной рабочей арматуры , длиной 18500мм и шириной 2940мм. Для армирования крайних пролетов, где располагаются лестничные клетки,  принимаем основные сетки с площадью продольной рабочей арматуры , длиной 12300мм и шириной 2940мм.

7.4. Расчет и конструирование второстепенной балки.

7.4.1. Расчетные пролеты и нагрузки.

Расчетный пролет:

Расчетная схема балки и эпюры усилий:

Нагрузки на второстепенную балку собираются с грузовой полосы, ширина которой равна шагу второстепенных балок:

Расчетные нагрузки на 1пог.м длины второстепенной балки:

Постоянная:

-от собственной массы плиты и пола

-от собственной массы балки

Итого постоянная: g=7,1+1,72=8,82кН/м

Временная:

Полная нагрузка: (g+v)=8,82+5,4=14,22кН/м

Второстепенную балку рассчитываем как многопролетную неразрезную балку таврового сечения.

7.4.2. Определение усилий от внешней нагрузки во второстепенной балке.

Расчетные усилия в балке определяем с учетом их перераспределения вследствие пластических деформаций железобетона.

Расчетные изгибающие моменты в сечениях балки вычисляются по формуле:

Отрицательные моменты в пролетах определяются в зависимости от отношения временной нагрузке к постоянной по формуле:  . В пролетах для сечений балки, расположенных на расстоянии  от опоры, коэффициент принимается при ,

Расчетная поперечная сила:

7.4.3. Расчет прочности второстепенной балки по нормальным сечениям.

Задаемся размерами поперечного сечения балки:

Для участков балки, где действуют положительные изгибающие моменты, за расчетное принимают тавровое сечение с полкой в сжатой зоне. Вводимую в расчет ширину сжатой полки  принимают из условия, что ширина свеса в каждую сторону от ребра должна быть не более 0,5пролета:

Так как  то принимаем

Для участков балки, где действуют отрицательные изгибающие моменты, за расчетное принимаем прямоугольное сечение шириной b=0,2м. Граничное значение относительной высоты сжатой зоны  - для арматуры класса А500С при Rs=435МПа.

Определяем требуемую площадь сечения продольной арматуры:

а) сечение в пролете при  и положительном изгибающем моменте М=24000Нм.

Положение границы сжатой зоны бетона определим из условия:

Следовательно, граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет сечения балки ведем как прямоугольного с шириной

По приложению 10 методических указаний находим:

Принимаем 2 Ø 12 A500С с

б)  На отрицательные пролетные и опорные изгибающие моменты сечения балки работают с полкой в растянутой зоне, поэтому рассчитываем их как прямоугольные с шириной b=20см.

Сечение в пролете на расстоянии от опоры при и отрицательном изгибающем моменте

По приложению 10 методических указаний находим:

Принимаем 2 Ø 5 A500С с

Опорные зоны балок армируем верхними сетками из проволоки В500С

в)  сечение на опорах при  и отрицательном изгибающем моменте

По приложению 10 методических указаний находим:

Принимаем две рулонные сетки с продольной рабочей арматурой  4 Ø 8 В500 с площадью . Длина С-3 равна 3270мм. Для армирования балок у крайних колонн принимаем сетки С-4 с длиной 1800 мм. Диаметр поперечной арматуры назначаем 4мм.

7.5. Расчет по прочности второстепенной балки по сечениям, наклонным к продольной оси.

Расчет второстепенной балки по бетонной полосе между наклонными трещинами:

где  - максимальная из поперечных сил на опорах.

Поскольку условие выполняется, размеры поперечного сечения балки достаточны.

Проверим необходимость постановки расчетной поперечной арматуры из условия:

, где

то есть поперечная сила, воспринимаемая бетоном, меньше действующей поперечной силы, поэтому поперечная арматура необходима на всех опорах.

Диаметр поперечных стержней (хомутов) назначаем из условия сварки с продольной рабочей арматурой, максимальный диаметр которой составляет 16 мм. Назначаем диаметр хомутов Ø6 А240. Их шаг на приопорных участках предварительно принимаем по конструктивным требованиям sw1=15см≤0,5ho=18,25 см и не превышает 30 см.

Погонное усилие в хомутах при принятых параметрах поперечного армирования (, Rsw=170 МПа = 17 кН/см2 – расчетное сопротивление растяжению поперечной арматуры, sw1=15см):

Расчет балки с рабочей поперечной арматурой по наклонному сечению производится из условия:

.

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении:

;

для тяжелого бетона  - коэффициент, учитывающий влияние вида бетона.

Поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении:

, где с — длина проекции наклонного сечения на продольную ось элемента:

Окончательно принимаем с=73см.

Тогда:

т.е. условие соблюдается.

Необходимо также убедиться в том, что принятый шаг хомутов sw=15см не превышает максимального шага хомутов sw,max, при котором еще обеспечивается прочность балки по наклонному сечению между двумя соседними хомутами, т.е.

- условие выполнено.

Выясним теперь, на каком расстоянии от опор шаг поперечной арматуры может быть увеличен. Примем шаг хомутов в средней части пролета равным sw2=20см, что не превышает  sw2=0,75h0=0,75·36,5=27,4 см и менее 50 см. Погонное усилие в хомутах для этого участка составляет:

,

что не меньше минимальной интенсивности этого усилия, при которой поперечная арматура учитывается в расчете:

кН/см

Очевидно, что условие  для опорных участков балки соблюдается с большим запасом.

При действии на второстепенную балку равномерно распределенной нагрузки  длина участка с интенсивностью усилия в хомутах  принимается не менее значения , определяемого по формуле:  ,

где с1 – наиболее опасная длина проекции наклонного сечения для участка, где изменяется шаг хомутов.

кН

Поскольку , то принимаем с1=73см

. Следовательно, устанавливаем хомуты на всем протяжении с шагом 200мм.