- Лекция 17.

Расчет оснований и фундаментов

Определяющим расчетом - является расчет оснований по деформациям (ограничение развития осадок).

Как в этом случае рассчитать фундамент?

Расчет фундамента – это, прежде всего нахождение его размеров b,  (d – уже известно (см. ранее)) – их определяют из предварительного расчета.

S≤Su,s     P≤R        Если   S≤0,4Su,s,  то можно увеличить давление под подошвой до величины 1,2R, но при этом S≤0,5Su,s(условия СНиП)

R=γc1×γc2κΜγ×κZ×b×γII+Μq×d1×γII'+Μq−1×db×γII'+Μc×CII

d1- глубина заложения фундаментов без подвальных сооружений.

d1=hs+hcf×γcfγIII - приведенная глубина заложения фундамента для зданий с подвалом

db- глубина подвала   2м,при Β≤20м; db=0 при Β>20м (В – ширина подвала)

hs

hcf

d1

Отметка пола подвала

Как быть при слоистом напластовании грунтов

и более слабом подстилающем слое?

d1

hs

Производим проверку несущей способности

подстилающего слоя.

1. Строим эпюры  zq  и zp  - на кровле слабого грунта

zq+zp

bус

Слабый

d

Z

po=-d

1. Строим эпюры σzq,σzp на кровле слабого грунта

σzq+σzp≤Rz   (1) RZ-?

A×σpo=Aусσzp

Aус=A×σPOσzp- условная      площадь подошвы фундамента

2. ЗнаяAус,находим bz×lz=Aус- подбираем, исходя из одинакового распространения давления во всех направлениях.

3. Такой прием дает возможность найти RZ

RZ=γc1×γc2κΜγZ×κZbZγII+ΜqZd1ZγII'+ΜqZ−1×dbγII'+ΜcZCIIZДалее осуществляется проверка неравенства (1) и в случае его не выполнения необходимо перепроектировать фундамент.

II. Нагрузки, действующие на фундамент.

При расчете по деформациям – необходимо рассматривать расчетные нагрузки с коэффициентом перегрузки равным 1.

Нагрузки

Постоянные

Временные

Длительно действующие         Кратковременные                 Особые

(оборудование, склад.мат, снег)           ( ветер, кран)             (сейсмические)

Используются 3 сочетания нагрузок:

- Основное сочетание – согласно СНиП расчет оснований и фундаментов ведется только по этому сочетанию (постоянные + временные (длительно действующие)).

- Дополнительное

- Особое

Завышение и занижение нагрузок может привести к неравномерным осадкам во времени (см. раньше)

  - Предварительный расчет центрально нагруженного фундамента.

(Линия действия равнодействующих всех нагрузок проходит через центр тяжести подошвы фундамента).

Nгр

d

N0

P- реактивное давление

Составляем условие равновесия:

No+Nф+Nгр−P×A=0

Отсюда:        A=Nо+Nф+NгрP

Принимаем:              Pmax=R

Для упрощения расчета принимаем, что Nгр+Nф=A×d×γср,

γср≈20 кH/м3 , тогда подставляя в исходную формулу получим:

A=NoR−γср×d ,

где  γср×d- средняя интенсивность давления от веса фундамента и грунта на его обрезах,

R−γср×d - дополнительная величина давления, которую мы можем

передать на грунт основания.

Принципиальная блок – схема расчета центрально нагруженного фундамента

начало

Ввод:

1.

4.

Печать  b

конец

1.  Rb=1=γc1×γc2KMγKzbγII+...

2.     A=N0R−γср×d    →    b

3.     Nф+Nгр=A×d×γср

4.     P=N0+Nф+NгрA≤Rb

Эти вычисления производим при известной R – которая сама зависит от А. R=f(A);  следовательно, данную задачу можно решить методом последовательных приближений.

Найдя А – подбирают размеры сторон фундамента b×l=A.

После этого расчета производят конструирование фундамента (толщину подошвы фундамента и высоту ступеней – рассчитывают методом ж/б конструкций).

  - Проектирование внецентренно нагруженных фундаментов.

Все силы, действующие по обрезу фундамента, приводим к 3м составляющим в плоскости подошвы фундамента   N, T, M.

Pmax

Pmax

b

Nгр

Eа

T0

N0

М0

T

M

N

Nф

Pmax

Pmin

1. Определяем составляющие

N, T, M.

запись в самом общем случае

N=Nо+Nф+Nгр

M=Mо+MT+Mгр+Mф+MЕo+MNT=To+Eа

Определив размеры фундамента, как для центрально нагруженного -  (I приближение), и зная его площадь – А, найдем Palignlmaxmin.

(На сдвиг считаем, что фундамент устойчив).

Из сопротивления материалов известно:                                                                                                        Palignlmaxmin=NA±MW,

Для фундамента прямоугольной формы подошвы:

A=b×l;                M=N×e;

W=l×b26;             e=MN.

Palignlmaxmin=Nb×l±N×e×6b2×l=Nb×l×1±6×eb, l- больший размер фундамента (сторона фундамента, в плоскости которой действует момент).

Palignlmaxmin=NA×1±6×eb

Согласно СНиП    PminPmax≥0,25- при наличии крановой нагрузки

PminPmax≥0  - для всех фундаментов, т.е. отрыв подошвы недопустим

R - определяется исходя из условия развития зон пластичных деформаций  с 2х сторон фундамента, при наличии же эксцентриситета e – пластические деформации будут с одной стороны. Поэтому Pmax≤1,2R - при этом Pср≤R.

Если же происходит отрыв подошвы, т.е. Pmin<0, то

- Необходимо уменьшить e – путем проектирования несимметричного фундамента (смещение подошвы фундамента).

M0

N0

ц.т. эпюры

е

N

Смещение подошвы не симметричный  фундамент

1. Точку приложения равнодействующей принимаем в центре тяжести эпюры.

2.  относительно данной точки

проектируем новый не симметричный фундамент (смещают только подошву фундамента).

Приходится решать задачу и при действии 2х моментов.

Рmax

(угл)

X

Y

b



ey

ex

Центр приложения равнодействующей

Тогда:

Palignlmax(угл)min=NA1±6exl±6eyb

Если Pmin<0, то здесь также можно проектировать несимметричный фундамент.

Расчет фундамента при горизонтальной нагрузке.

y

R

R

Плоский сдвиг фундамента

Потеря устойчивости от выпора грунта по поверхности скольжения

В этом случае возможен:

-  сдвиг фундамента;

- потеря устойчивости от выпирания грунта.

Расчет устойчивости фундамента при плоском сдвиге.

En

Eакт

T

T0

N0

Nф

Для того чтобы возник Еп

величина ΔУ- должна быть достаточно большой (30см), поэтому в расчетах Епос не учитывают.

Eакт – так же не учитывают, так как оно действует с двух противоположных сторон (взаимное уравновешивание).

Т=N0×f+Nф×f, где f- коэффициент трения фундамента по подошве о грунт.

Коэффициент устойчивости - ηуст.=Удержив.силыСдвигающ.сила=N0×f+NФ×fT0,

ηуст.=1,05÷1,3( в зависимости от характера нагрузок и ответственности сооружения).

Если ηуст.- недостаточен, что делать?

Поступают так:

- задаются ηуст.и определяют Nф – требуемый вес фундамента.

Nф=ηуст.×T0−N0×ff, иногда этот вес может быть очень большим.

Для увеличения веса при больших сдвигающих силах прибегают в мостостроении к устройству декоративных скульптур.

Но иногда учитывают и трение на боковой поверхности

Nф=ηуст.×T0−N0×f−2×Еабок.×ff

Устойчивость фундамента вместе с массивом грунта (глубокий сдвиг).

Согласно теории предельного равновесия:

Py=Nγ×γ×b+Nq×γ×h+Nc×c - см. механику грунтов.

Аналитическое решение довольно сложно, поэтому часто пользуются геометрическим решением, предполагая потерю несущей способности по круглоцилиндрическим  поверхностям скольжения.

Задача аналогична устойчивости откоса.

с

с

i

rt

rн

T0

N0



Ti

Qi

Ni

R

O

Точка О – точка вращения круглоцилиндрической поверхности скольжения.

Коэффициент устойчивости:

ηуст.=Мудер.Мсдвиг. ( относительно точки О)

Mудер.=Ri=1nNitgϕi+R×N0×tgϕ+Ri=1nCi×li

Мсдв.=N0rн+Т0rt

Поскольку т.о. – мы выбрали произвольно, то необходимо найти наиболее опасный центр вращения?

T0

N0

0

05

04

03

02

01

5

4

3

2

1

min

Наиболее вероятная поверхность скольжения с min

Расчет производят методом последовательных приближений min 5 раз, с выявлением наиболее вероятной поверхности скольжения с min.

.