# Лекция № 5.

## Особенности структурно-неустойчивых оснований

## А. Особенности просадочных, макропористых грунтов.

Просадкам подвержены лёссы и многие разновидности лёссовидных пород.

Около 15% территории РОССИИ занято примерно такими грунтами. Украина, Закавказье, Забайкалье, Китай – имеют на карте жёлтый цвет – цвет лёсса.

Гипотеза происхождения лёсса:

растительность

ветер                                                          е2

е1

Со временем растительность сгнивает, вода испаряется, а соли остаются.

| Макропоры лесса соли – жесткие соединения связи в грунте | В результате грунты оказываются недоуплотненными с наличием большого количества макропор. Эта особенность лёсса, влияет на его строительные свойства, возникает возможность возникновения просадки. |
| --- | --- |

В практике строительства были случаи, когда здания существовали много лет и затем внезапно начинали разрушаться. Причина      замачивание лесса и отсюда его просадка.

Пример:  Церковь постройки ХII века

| Вспахали луг в ХIХ в. лес в тв. 7м. Н2О состоянии 80 см. Поток воды по кровле Скала |  | Вода замочила лёсс и пристройка XIX века развалилась (это уже произошло в ХХ в.). Произошла просадка основания. |
| --- | --- | --- |
| ### Макроструктура лесса | ### Микроструктура лесса |  |
| Sпрос | Н2О Связи (соли Са) |  |

В сухом состоянии вся система находится в равновесии и выдерживает нагрузку 2-3 кг/см2 (0,2…0,3 МПа)

При замачивании вода разрывает связи между минеральными частицами:

- Известь (соли Са) растворяется

- глина увлажняется

- толстые пленки воды оказывают расклинивающие действие

вода

В результате минеральные частицы падают в крупные поры, и грунт превращается в обычный суглинок с дальнейшим развитием просадки.

Просадками называется местные быстро протекающие вертикальные деформации грунта, обусловленные резким коренным нарушением структуры.

| е Р | Компрессионная кривая для лёссового грунта, разрушение пор при Wест. (грунт обладает определенной структурной прочностью) |
| --- | --- |
| замачивание (насыщ. пор водой) е h p hγh езамач. hp´ γh Р Р | Просадочность грунтов оценивается коэф. относительной просадочности δпр.=hp−h'phγh При δпр. > 0,01 – грунт считается просадочным. |

Б. Некоторые свойства мерзлых грунтов.

|  |  48% территории РОССИИ имеет вечно мерзлые грунты |
| --- | --- |

Состав мерзлого грунта = мин. част.+ вода + лёд + воздух

Мёрзлый грунт может находиться в трех стадиях:

- замерзание

- мёрзлое состояние

- оттаивание

Свойства их различны!

В 1930 г. Цытович Н.А. – первые опыты по мёрзлым грунтам.

1. Замерзание.

| + toC t нач. замерз. время - toC | Опыты Нерсесовой. Явление переохлаждения и образование мгновенных кристаллов льда – выделяется примерно 80 кал. теплоты. |
| --- | --- |
| ### Глинистые грунты свободная вода t=-1oC t=-2oC t=-4oC | #### Промерзание t=-1oC лёд + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 2оС Даже при – 60оС в грунте может оставаться не замерзшая вода |

| ### Wнез глина суглин супесь песок toC | #### Связанная (не замерзшая вода) находится в динамическом равновесии с температурой, т.е. её количество изменяется с изменением температуры. |
| --- | --- |

Миграция воды в замерзающих грунтах.

Пучение замерзающих грунтов.

Миграция – передвижение воды в замерзающем грунте.

| #### Песчаный грунт t = -1oC у.г.в. вода свободная При промерзании увеличение V воды примерно на 9%, миграция от фронта промерзания | #### Глинистый грунт Начало процесса замерзания t = -1oC Молекулы воды у.г.в. Под действием осмотического давления молекулы воды начинают двигаться вверх. Миграция – к фронту промерзания. |
| --- | --- |

Пучение – увеличение объёма грунта при его замерзании.

| hпуч. глин. грунт песок время (-t c) | Пучинистый грунт Непучинистый грунт |
| --- | --- |

2.Мёрзлое состояние

Лёд – цемент – прочность его значительна, но свойства его не стабильны и зависят от температуры.

R = f (toC)             i = Wc−WнезWc      - льдистость

##### Wc – суммарная влажность мёрзлого грунта;

Wнез. – влажность за счёт незамерзшей воды.

i = 0 – тал. грунт                       0≤i≤1

i = 1 – вся вода замёрзшая (песок)

Противоречие между проектировщиками и строителями

i       1                     i        0

3.Оттаивание

Песчаный грунт   изменений не претерпевает.

###### Глинистый грунт

Мерзлый                                  Талый

вода

лед                                                                               При оттаивании теряет

W+Wмиг.                                                                              монолитность

| е от. от. от. мерзл. грунт Р компр. осадка талого грунта | Уменьшается ϕ, С, Ео – происходит ухудшение свойств грунтов еот – относительная просадка при оттаивании |
| --- | --- |

еот = Ао + moP

Ао – коэффициент оттаивания	- опред. опытным путем           mo – коэффициент сжимаемости при оттаивании