Лекция 11.

Определение осадки фундамента по методу эквивалентного слоя

(Н.А. Цытович 1934 год)

b1

b2

P=0,2 МПа

P=0,2 МПа

P=0,2 МПа

P=0,2 МПа

h p1

h p2

Линии равных вертикальных давлений

При большей площади загрузки глубина распределения давлений и объем грунта, подвергающийся деформации будут больше. Следовательно, и осадки будут больше.

Нельзя ли определить осадку по формуле S=h×mV×p- осадка при сплошной нагрузке.

Таким образом, необходимо определить точную толщину слоя hэкв–которая отвечала бы осадке фундамента, имеющего заданные размеры.

Эквивалентным слоем грунта называется слой, осадка которого при сплошной нагрузке в точности равна осадке фундамента на мощном массиве грунта (полупространстве).

р

b

So

р

So=hэmVр

hэ-?

pz

Sполупространст.

h

Sпол=ω×b×p(1−μ2)E0 - формула Шлейхера – Буссенеска.

Из определения 	    		Тогда:

S0 = Snол

h×mV×p=ω×b×p(1−μ2)E0 ;   E0=βmV=(1−2μ21−μ)1mV

E0=1−μ−2μ21−μ×1mV=(1+μ)(1−2μ)1−μ×1mV - подставляем в исходную формулу:

hэmV=ω×b(1−μ)(1+μ)(1−μ)mV(1+μ)(1−2μ); hэ=(1−μ)21−2μ×ωb;

hэ=Aωb

S=hэmvp

Метод имеет точное решение при следующих допущениях:

- Однородный грунт имеет бесконечное распространение в пределах полупространства.

- Деформации в пределах полупространства, пропорциональны напряжениям, то есть полупространство линейно деформируемо.

- Деформации полупространства  устанавливаются методами теории упругости.

Ограничения:  Fфунд. ≤ 50 м2,    Н однородн. гр.   3040 м

Учет слоистого напластования грунтов

(многослойности основания)

Эквивалентная эпюра

У=в

У=0

Р

У=в/2

У

Н.А. Цытович заменяет эти эпюры треугольной с достаточной точностью для инженерной практики.

Тогда получим Н, ниже которой грунт практически не сжимается.

Н

Как найти Н–?

S=hэ×mV×p; S=H×mV×p2 - площадь треугольной эпюры = осадки

Считается,  что здесь грунт не сжимается

Тогда:

hэmVp=HmVp2            Н = 2 hэ

Н – мощность активной зоны, в пределах которой практически деформируется грунт под действием уплотняющих давлений.

Определение осадок фундаментов по  методу эквивалентного слоя при слоистом напластовании грунтов.

S=hэmVmp

mV2

B	               p (МПа)

(1)

P1

hэ=Aωb

A=f(μ); A=(1−μ)21−2μ

# Aω- по таблицам

H = 2hэ = 2Аω b

табл.   const

mV1

P2

H=2hэ

mVi		   Pi

Zi

mVm – среднее значение коэффициент относительной сжимаемости многослойного основания

Из       эквивалентной эпюры можно записать:

pizi=pH=p2hэ ;            pi=PZi2hэ

Тогда осадку одного слоя можно записать:

Si=hi×mVi×pi или полная осадка S=i=1nhimViPZi2hэ (2)

Приравнивая (1) и (2) получаем:

hэmVmp=i=1nhimViPZi2hэ;  hэmVmp=p2hэi=1nhimVizi

mvm=12hэ2i=1nhimvizi

S=P2hэi=1nhimvizi

Пример: Рассчитать осадку фундамента при однородном напластовании грунтов и следующих исходных данных:

h=2 м; а = в = 3 м

S=hэmvp;   μ=0.3; a/b = 1 hэ=Aωb

Из табл. находим Aω=1,08

hэ=1,08*300=324 см=3,24 м

mv=m01+e=0,041.9=0,02 см2/кг

Р - дополнительное уплотняющее давление

P = Pф - γ0h = 25т/м2-1,8*2=21,4 т/м2 =2,14 кг/см2

S = 324×0,02×2,14 ≈ 14 см

pф=2,5 кг/см2 =0,25МПа

(факт. давление под подошвой

грунта)

γ=1,8 т/м3=18кН/м3

μ=0,3 суглинок

m0= 0,04 см2/кг = 40*10-5 м2/кН

е = 0,9

S = ?

Таким образом, S может быть вычислена быстро и достаточно точно.

S=14 см – много это или мало?

Это величина большая! (т.к. Sпред.= 8…12 см – СНиП 2.02.01-83*).

Поскольку грунт был принят средне сжимаемым  mV=0.02см2/кг

Определение осадок методом угловых точек

(с использованием эквивалентного слоя)

Этот метод используется для определения осадок гибких фундаментов или для учета влияния осадки соседних фундаментов.

М

Осадка точки М?

## Фундамент

S=hэ*mV *p;   hэ=Aωосb;   Aωос- из табл. Цытовича Н.А.

Осадка точки М?

1      2

S=hэ*mV*p ;   hэ = hэ1 + hэ2

- 2

3      м     4

Осадка точки М?

S=hэ*mV *p;    hэ = hэ1 + hэ2 + hэ3+ hэ4

1

В

Определить осадку фундамента В с учетом 				влияния        фундамента А?

A

3

4

М

2

S=hэ*mV *p;   hэ = hэв + hэ1 + hэ2  - hэ3- hэ4  (алгебраическое суммирование эквивалентных слоев)

Можно определить подобным образом определить осадку фундамента А с учетом фундамента В.

Средний коэффициент фильтрации

(Используется для расчета осадки фундаментов во времени при слоистом напластовании грунтов)

Из закона Дарси:

q = kI,

где I=∆H/, -путь фильтрации. Нас интересует фильтрация в пределах эпюры уплотняющих напряжений, т.е.  = Н – высоте уплотняющего слоя.

Km- выводится исходя из положения о том, что потеря напора во всей рассматриваемой толщине равна сумме потерь напоров отдельных слоев грунта.

∆H=∆H1+∆H2+∆H3+….

∆Hi – потеря напора в пределах отдельного слоя.

h1

h2

h3

H

P

Из закона фильтрации (Дарси) q=km*∆H/H или ∆H=qH/km; аналогично ∆H1=qh1/k1;   ∆H2=qh2/k2;  и т.д.

Или можно записать:

qHkm=qh1k1+qh2k2+qh3k3+........     (q – расход воды)

Кm – средний коэффициент фильтрации.

c=kmγbmVm

- коэффициент консолидации, необходим для расчета осадок во времени.

St=Sхu;

km=Hi=1nhiki